## 表紙
(公開用)
工事名称 | 鳥取港西浜緑地公衆トイレほか新築工事
（建築・電気設備）
工事場所 | 鳥取市賀露町西四丁目

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
| 1 |  | 35,321,429
式
計
35,321,429
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
| 1 |  | 48,410,000
式
消費税等相当額
| 1 |  | 4,841,000 | 消費税率 10 ％
式
工事費
（法定福利費概算額2,662,550円） | 1 |  | 53,251,000
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
| 1 |  | 33,148,963
式
電気設備工事
| 1 |  | 2,172,466
式
計
35,321,429

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
便所棟
| 1 |  | 23,163,399
式
通路上屋
| 1 |  | 3,240,408
式
多目的駐車場
| 1 |  | 3,572,900
式
外構
| 1 |  | 3,172,256
式
計
33,148,963
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
| 1 |  | 2,172,466
式
計
2,172,466

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
便所棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
| 1 |  | 798,087
式
土工
| 1 |  | 617,361
式
地業
| 1 |  | 112,902
式
鉄筋
| 1 |  | 701,154
式
コンクリート
| 1 |  | 1,247,909
式
型枠
| 1 |  | 2,064,570
式
防水
| 1 |  | 231,211
式
タイル
| 1 |  | 199,230
式
木工
| 1 |  | 6,732,913
式
屋根及びとい
| 1 |  | 1,612,975
式
金属
| 1 |  | 600,704
式
左官
| 1 |  | 294,252
式
建具
| 1 |  | 6,116,692
式
塗装
| 1 |  | 266,169
式
内外装
| 1 |  | 1,150,660
式
ユニット及びその他
| 1 |  | 410,410
式
屋外排水
| 1 |  | 6,200
式
計
23,163,399
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
通路上屋
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
| 1 |  | 287,841
式
土工
| 1 |  | 24,250
式
地業
| 1 |  | 10,240
式
鉄筋
| 1 |  | 21,301
式
コンクリート
| 1 |  | 24,750
式
型枠
| 1 |  | 37,942
式
木工
| 1 |  | 2,132,381
式
屋根及びとい
| 1 |  | 546,709
式
左官
| 1 |  | 780
式
塗装
| 1 |  | 154,214
式
計
3,240,408
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
多目的駐車場
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
| 1 |  | 226,898
式
土工
| 1 |  | 24,515
式
地業
| 1 |  | 11,612
式
鉄筋
| 1 |  | 18,455
式
コンクリート
| 1 |  | 33,120
式
型枠
| 1 |  | 30,730
式
木工
| 1 |  | 2,679,652
式
屋根及びとい
| 1 |  | 417,750
式
左官
| 1 |  | 420
式
塗装
| 1 |  | 129,748
式
計
3,572,900
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
外構
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
撤去
| 1 |  | 400,143
式
改修
| 1 |  | 2,311,871
式
発生材処理
| 1 |  | 460,242
式
計
3,172,256
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 9
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
| 1 |  | 1,448,470
式
誘導支援設備
| 1 |  | 41,000
式
構内配電線路
| 1 |  | 682,996
式
計
2,172,466

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
便所棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
|  | 1 |  | 798,087
式
計
798,087
土工
|  | 1 |  | 617,361
式
計
617,361
地業 | 地業
|  | 1 |  | 112,902
式
計
112,902
鉄筋 | 躯体
|  | 1 |  | 701,154
式
計
701,154
コンクリート | 躯体
|  | 1 |  | 1,247,909
式
計
1,247,909
型枠 | 躯体
|  | 1 |  | 2,064,570
式
計
2,064,570
防水 | 外部
|  | 1 |  | 151,960
式
防水 | 内部
|  | 1 |  | 79,251
式
計
231,211
タイル | 内部
|  | 1 |  | 199,230
式
計
199,230
木工 | 構造
|  | 1 |  | 3,808,381
式
木工 | 造作・下地材
|  | 1 |  | 2,924,532
式
計
6,732,913
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 11
便所棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
屋根及びとい | 外部
|  | 1 |  | 1,612,975
式
計
1,612,975
金属 | 外部
|  | 1 |  | 444,684
式
金属 | 内部
|  | 1 |  | 156,020
式
計
600,704
左官 | 外部
|  | 1 |  | 226,690
式
左官 | 内部
|  | 1 |  | 67,562
式
計
294,252
建具 | アルミニウム製建具
|  | 1 |  | 3,153,600
式
建具 | トイレブース
|  | 1 |  | 2,024,000
式
建具 | ガラス
|  | 1 |  | 939,092
式
計
6,116,692
塗装 | 外部
|  | 1 |  | 188,765
式
塗装 | 内部
|  | 1 |  | 77,404
式
計
266,169
内外装 | 外部
|  | 1 |  | 70,089
式
内外装 | 内部
|  | 1 |  | 1,080,571
式
計
1,150,660
ユニット及びその他 | 外部
|  | 1 |  | 219,700
式
ユニット及びその他 | 内部
|  | 1 |  | 190,710
式
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 12
便所棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
410,410
屋外排水
|  | 1 |  | 6,200
式
計
6,200
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 13
通路上屋
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
|  | 1 |  | 287,841
式
計
287,841
土工
|  | 1 |  | 24,250
式
計
24,250
地業 | 地業
|  | 1 |  | 10,240
式
計
10,240
鉄筋 | 躯体
|  | 1 |  | 21,301
式
計
21,301
コンクリート | 躯体
|  | 1 |  | 24,750
式
計
24,750
型枠 | 躯体
|  | 1 |  | 37,942
式
計
37,942
木工 | 構造
|  | 1 |  | 1,696,400
式
木工 | 造作・下地材
|  | 1 |  | 435,981
式
計
2,132,381
屋根及びとい | 外部
|  | 1 |  | 546,709
式
計
546,709
左官 | 外部
|  | 1 |  | 780
式
計
780
塗装 | 外部
|  | 1 |  | 154,214
式
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 14
通路上屋
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
154,214
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 15
多目的駐車場
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
|  | 1 |  | 226,898
式
計
226,898
土工
|  | 1 |  | 24,515
式
計
24,515
地業 | 地業
|  | 1 |  | 11,612
式
計
11,612
鉄筋 | 躯体
|  | 1 |  | 18,455
式
計
18,455
コンクリート | 躯体
|  | 1 |  | 33,120
式
計
33,120
型枠 | 躯体
|  | 1 |  | 30,730
式
計
30,730
木工 | 構造
|  | 1 |  | 1,483,676
式
木工 | 造作・下地材
|  | 1 |  | 1,195,976
式
計
2,679,652
屋根及びとい | 外部
|  | 1 |  | 417,750
式
計
417,750
左官 | 外部
|  | 1 |  | 420
式
計
420
塗装 | 外部
|  | 1 |  | 129,748
式
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 16
多目的駐車場
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
129,748
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 17
外構
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
撤去 | 構内舗装
|  | 1 |  | 324,441
式
撤去 | 屋外排水
|  | 1 |  | 34,430
式
撤去 | 植栽
|  | 1 |  | 41,272
式
計
400,143
改修 | 構内舗装
|  | 1 |  | 1,225,602
式
改修 | 屋外排水
|  | 1 |  | 447,441
式
改修 | その他
|  | 1 |  | 638,828
式
計
2,311,871
発生材処理 | 積込･運搬
|  | 1 |  | 80,993
式
発生材処理 | 処分
|  | 1 |  | 379,249
式
計
460,242
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 18
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯幹線
|  | 1 |  | 580,330
式
電灯設備 | 電灯分岐
|  | 1 |  | 743,260
式
電灯設備 | コンセント分岐
|  | 1 |  | 124,880
式
計
1,448,470
誘導支援設備 | トイレ等呼出
|  | 1 |  | 41,000
式
計
41,000
構内配電線路 | 電力引込み
|  | 1 |  | 682,996
式
計
682,996

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
便所棟 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方 | [5 empty] | 別紙 00-0001
|  | 1 |  |  | 37,900
式
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0002
|  | 1 |  |  | 62,914
式
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0003
|  | 1 |  |  | 33,352
式
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0004
|  | 1 |  |  | 145,536
式
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0005
|  | 1 |  |  | 357,015
式
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0006
|  | 1 |  |  | 56,850
式
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0007
|  | 1 |  |  | 104,520
式
計
798,087
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
便所棟 |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | [5 empty] | 別紙 00-0008
|  | 1 |  |  | 170,660
式
床付け | 総掘り |  |  |  |  | 別紙 00-0009
|  | 1 |  |  | 15,768
式
埋戻し | (構内堆積土、構外土の別) |  |  |  |  | 別紙 00-0010
|  | 1 |  |  | 133,131
式
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り | 93.8 |  | 1,590 | 149,142
| 8.5㎞以下 |  | ｍ3
建設発生土処分
|  | 93.8 |  | 1,200 | 112,560
ｍ3
土工機械運搬 | (組立解体共) |  |  |  |  | 別紙 00-0011
|  | 1 |  |  | 36,100
式
計
617,361
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
便所棟 |  | 地業 |  |  | 地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
|  | 6.2 |  | 6,860 | 42,532
ｍ3
捨ｺﾝｸﾘｰﾄ地業 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
| - S15～S18 | 3.1 |  | 22,700 | 70,370
| - - |  | ｍ3
計
112,902
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
便所棟 |  | 鉄筋 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295 D10
異形棒鋼 |  | 1.08 |  | 109,000 | 117,720
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295 D13
異形棒鋼 |  | 2.43 |  | 107,000 | 260,010
ｔ
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0012
|  | 1 |  |  | ▲4,230
式
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 3.37 |  | 90,500 | 304,985
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
|  | 3.37 |  | 4,540 | 15,299
ｔ
梁貫通口補強 | 外径191 H1
|  | 7 |  | 670 | 4,690
か所
梁貫通口補強 | 外径140 H1
|  | 1 |  | 670 | 670
か所
梁貫通口補強 | 外径114 H1
|  | 3 |  | 670 | 2,010
か所
計
701,154
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
便所棟 |  | コンクリート |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | FC24 S15 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
|  | 16.1 |  | 15,600 | 251,160
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | FC24 S15 ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ
|  | 17.7 |  | 15,600 | 276,120
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | FC24 S15 立上りｺﾝｸﾘｰﾄ
|  | 13.3 |  | 15,600 | 207,480
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | FC21 S15 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ
|  | 0.5 |  | 15,200 | 7,600
ｍ3
混和材料 | (参)ｼﾘｶｼﾞｬﾊﾟﾝ ｼﾘｶﾎﾜｲﾄ |  |  |  |  | 別紙 00-0013
|  | 1 |  |  | 242,610
式
ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設手間 | [5 empty] | 別紙 00-0014
|  | 1 |  |  | 64,139
式
ポンプ圧送 | [5 empty] | 別紙 00-0015
|  | 1 |  |  | 179,760
式
構造体強度補正 | [5 empty] | 別紙 00-0016
|  | 1 |  |  | 19,040
式
計
1,247,909
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
便所棟 |  | 型枠 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通型枠 | 小型構造物
|  | 158 |  | 7,570 | 1,196,060
㎡
型枠 | 打放合板型枠B種
| ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 | 171 |  | 4,390 | 750,690
| 階高3.5～4.0m程度 |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
|  | 329 |  | 270 | 88,830
㎡
ｺｰﾝ処理
|  | 58.5 |  | 360 | 21,060
㎡
型枠目地棒 | 打継目地 幅20 ×深さ20程度
|  | 21.7 |  | 300 | 6,510
ｍ
ｽﾘｰﾌﾞ型枠 | 内径200×L200
|  | 7 |  | 160 | 1,120
か所
ｽﾘｰﾌﾞ型枠 | 内径150×L200
|  | 1 |  | 90 | 90
か所
ｽﾘｰﾌﾞ型枠 | 内径125×L200
|  | 3 |  | 70 | 210
か所
計
2,064,570
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
便所棟 |  | 防水 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 外壁出隅部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 10×10 | 49.7 |  | 410 | 20,377
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 屋根取合部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 10×10 | 3.5 |  | 410 | 1,435
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 木板取合部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 20×10 | 35 |  | 610 | 21,350
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 建具枠周囲(ﾉﾝﾜｰｷﾝｸﾞ)
| 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) | 57.6 |  | 1,370 | 78,912
| 幅15～20以下 |  | ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 建具枠周囲(ﾉﾝﾜｰｷﾝｸﾞ)
| 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) | 10.2 |  | 1,710 | 17,442
| 幅20～25以下 |  | ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 誘発目地部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 20×10 | 20.4 |  | 610 | 12,444
ｍ
計
151,960
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
便所棟 |  | 防水 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部(ﾜｰｷﾝｸﾞ)
| 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) | 14.6 |  | 1,530 | 22,338
| 幅15～20以下 |  | ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部(ﾜｰｷﾝｸﾞ)
| 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) | 31.1 |  | 1,830 | 56,913
| 幅20～25以下 |  | ｍ
計
79,251
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
便所棟 |  | タイル |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ﾀｲﾙ張り | 磁器質 Ⅰ類 うす釉
| 150㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ共 | 5.8 |  | 15,000 | 87,000
| (参)INAX ｱﾚｽ |  | ㎡
床ﾀｲﾙ張り | 磁器質 Ⅰ類 うす釉
| 150㎜角 段鼻ﾀｲﾙ 下地ﾓﾙﾀﾙ共 | 2.6 |  | 7,250 | 18,850
| (参)INAX ｱﾚｽ |  | ｍ
床 | 磁器質 Ⅰ類 無釉
汚垂石ﾀｲﾙ張り | 797×598×厚13 下地ﾓﾙﾀﾙ共 | 1.4 |  | 66,700 | 93,380
| (参)INAX ｷﾗﾐｯｸｽﾃｯﾌﾟ |  | ㎡
計
199,230
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
便所棟 |  | 木工 |  |  | 構造
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
桧 | 防腐注入材 105×105
| 県産材 | 0.4 |  | 195,000 | 78,000
ｍ3
杉 | 一等 正角材
| 県産材 | 2.5 |  | 232,000 | 580,000
ｍ3
杉 | 一等 平角材
| 県産材 | 3.4 |  | 231,000 | 785,400
ｍ3
杉 | 一等 正割材
| 県産材 | 0.06 |  | 197,000 | 11,820
ｍ3
杉 | 一等 平割材
| 県産材 | 0.69 |  | 169,000 | 116,610
ｍ3
杉 | 一等 垂木
| 県産材 | 0.62 |  | 299,000 | 185,380
ｍ3
杉 | 一等 板材
| 県産材 | 0.05 |  | 125,000 | 6,250
ｍ3
構造用合板 | 厚12 特類
(野地板) |  | 90.9 |  | 2,100 | 190,890
㎡
施工費 | 釘・構造金物共 |  |  |  |  | 別紙 00-0017
|  | 1 |  |  | 1,074,531
式
ﾌﾟﾚｶｯﾄ加工費
|  | 1 |  |  | 510,000
式
建て方重機費 | 13tﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 2日程度
|  | 1 |  |  | 170,000
式
構造材運搬費 | 4t車
|  | 1 |  |  | 99,500
式
計
3,808,381
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
便所棟 |  | 木工 |  |  | 造作・下地材
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【外部】
外壁 | 杉板 厚15 ﾄﾞｲﾂ下見加工
ﾄﾞｲﾂ下見板張り | 板目赤上小･無節 | 63.9 |  | 16,000 | 1,022,400
壁㎡
破風板･鼻隠し | 杉上小 18×120
|  | 39.7 |  | 2,730 | 108,381
ｍ
通気胴縁 | 杉 15×45＠455
|  | 63.9 |  | 1,360 | 86,904
壁㎡
軒天 | 杉板 厚10 本実加工
杉板張り | 板目赤･無節 | 47.4 |  | 15,600 | 739,440
㎡
【内部】
壁 | 厚30 ﾀﾃ張 県産材
CLT集成材 | (参)鳥取CLT Jﾊﾟﾈﾙ | 15.4 |  | 9,810 | 151,074
㎡
同上運搬費
|  | 1 |  |  | 10,980
式
木胴縁 | ﾀﾃ12×45＠455
| ＋ﾖｺ24×45＠303 | 30.3 |  | 2,730 | 82,719
㎡
木胴縁 | ＋ﾖｺ24×45＠303
|  | 22.6 |  | 1,850 | 41,810
㎡
木胴縁 | ＋ﾖｺ24×45＠450
|  | 15.4 |  | 1,410 | 21,714
㎡
天井下地 | 吊木･吊木受け･野縁･野縁受け等
|  | 49.1 |  | 1,700 | 83,470
㎡
天井 | 杉板 厚10 本実加工
杉板張り | 板目赤･無節 | 36.9 |  | 15,600 | 575,640
㎡
計
2,924,532
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
便所棟 |  | 屋根及びとい |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
屋根 立ﾊｾﾞ葺き | ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ板 厚0.4
| 勾配1.0寸 | 90.9 |  | 11,600 | 1,054,440
㎡
軒先唐草 | ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ板 厚0.4 曲げ加工
|  | 24.9 |  | 3,740 | 93,126
ｍ
けらば唐草 | ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ板 厚0.4 曲げ加工
|  | 14.8 |  | 3,740 | 55,352
ｍ
壁取合水切 | ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ板 厚0.4 曲げ加工
|  | 7 |  | 3,560 | 24,920
ｍ
壁立上り役物 | ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ板 厚0.4 曲げ加工
| 立上りH210～385程度 | 3.5 |  | 2,850 | 9,975
ｍ
捨て水切 | ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ板 厚0.4 曲げ加工
|  | 7 |  | 2,670 | 18,690
ｍ
下葺き材 | 改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 一般ﾀｲﾌﾟ
|  | 90.9 |  | 620 | 56,358
㎡
雪止めｱﾝｸﾞﾙ | ｽﾃﾝﾚｽ製 溶融亜鉛めっきｱﾝｸﾞﾙ共
受金物 | L-40×40×5 1段 | 24 |  | 5,340 | 128,160
ｍ
軒樋 | 住宅用 吊具共
| (参)ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ KAKU RK85 | 12.9 |  | 8,720 | 112,488
ｍ
竪樋 | 住宅用φ60 掴み金物＠1000程度
| (参)ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ KAKU RK85 | 15.9 |  | 3,740 | 59,466
ｍ
計
1,612,975
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
便所棟 |  | 金属 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾙﾐ出隅見切 | ｶﾗｰ 厚2.0 曲げ加工
|  | 21.3 |  | 4,680 | 99,684
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ角ﾊﾟｲﾌﾟ | 60×60×厚1.5 L=1800
(SUS304) | ﾌｯ素樹脂焼付塗装 | 3 |  | 115,000 | 345,000
| 隙間ﾓﾙﾀﾙ充填共 |  | か所
計
444,684
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
便所棟 |  | 金属 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾙﾐ仕上見切 | ｶﾗｰ 厚2.0 曲げ加工
|  | 3.6 |  | 5,950 | 21,420
ｍ
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地
| 450角 | 3 |  | 10,700 | 32,100
か所
床点検口 | 屋内用 一般型充填用
| ｽﾃﾝﾚｽ製 鍵付 600角 防水･防臭型 | 1 |  | 47,600 | 47,600
か所
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ | 側溝用(枠付) 厚15 隙間@6㎜
溝ふた | 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅100 | 3 |  | 10,600 | 31,800
ｍ
ﾀﾗｯﾌﾟ(足掛) | ｽﾃﾝﾚｽ製 8-31-1
|  | 3 |  | 7,700 | 23,100
か所
計
156,020
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
便所棟 |  | 左官 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
基礎天端 | 金ごて
ﾓﾙﾀﾙ塗り |  | 35.9 |  | 4,000 | 143,600
ｍ
ﾍﾞﾝﾁ座面
ｺﾝｸﾘｰﾄ天端直均し |  | 0.9 |  | 600 | 540
㎡
ﾍﾞﾝﾁ
ｺﾝｸﾘｰﾄ天端直均し |  | 3.6 |  | 4,000 | 14,400
細物 |  |  | ｍ
高弾性系複層塗材 | 木質系繊維混入ｾﾒﾝﾄけい酸ｶﾙｼｳﾑ板
吹付 | 下地
(参)ﾌｼﾞﾜﾗ化学
ﾊｰﾊﾟｽｼﾞｭﾗｸﾍﾟﾝｱｰﾄｱﾙﾌｧ
|  | 4.7 |  | 14,500 | 68,150
㎡
計
226,690
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
便所棟 |  | 左官 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | ﾋﾟｯﾄ内床
仕上げ |  | 42.1 |  | 920 | 38,732
㎡
排水溝内 | ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚15
防水ﾓﾙﾀﾙ塗り |  | 3 |  | 1,680 | 5,040
㎡
建具周囲 | 外部建具
ﾓﾙﾀﾙ充てん |  | 12.2 |  | 1,950 | 23,790
ｍ
計
67,562
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
便所棟 |  | 建具 |  |  | アルミニウム製建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AD-1 | W2436*H2000 見込80
片引きﾊﾝｶﾞｰ框戸 | SUS引棒,戸先ﾊﾝｶﾞｰドア錠,自閉装置
(自閉式) | ｷｯｸﾌﾟﾚｰﾄ付下框
(参)YKKAP EXIMA51e
|  | 1 |  | 438,000 | 438,000
か所
AD-2 | W700*H1900 見込70
片開き框ﾄﾞｱ | ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ,DC,戸当り,SUS沓摺
外部三方ｱﾙﾐ額縁
(参)YKKAP EXIMA51e
|  | 1 |  | 177,000 | 177,000
か所
AW-1 | W829*H1715 見込100
ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ窓 | 内部四方ｱﾙﾐ額縁 | 1 |  | 270,000 | 270,000
| (参)YKKAP EXIMA51e |  | か所
AW-2 | W209*H2490 見込100
ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ窓 | ｱﾙﾐ水切,外部三方ｱﾙﾐ見切
内部四方ｱﾙﾐ額縁
(参)YKKAP EXIMA51e
|  | 2 |  | 136,000 | 272,000
か所
AW-3 | W2785*H300 見込70
2連FIX窓 | ｱﾙﾐ水切,外部一方ｱﾙﾐ額縁 | 1 |  | 50,600 | 50,600
| (参)YKKAP EXIMA31 |  | か所
AG-1 | W2758*H280 見込70
2連ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ | 防水ｶﾞﾗﾘ(外部着脱式),ｱﾙﾐ水切
外部二方ｱﾙﾐ額縁,ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ接続
枠,ｷｬｯﾁﾊﾟﾝ付,AW-3取合ｱﾙﾐ曲物
| 内部固定SUS網戸付 | 2 |  | 443,000 | 886,000
| (参)PROGRESS AN AM-W40R |  | か所
運搬取付調整費
|  | 1 |  |  | 1,060,000
式
計
3,153,600
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
便所棟 |  | 建具 |  |  | トイレブース
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
TB-1 | 1040*1640*2440
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | 見込40 扉×1 | 1 |  | 294,000 | 294,000
男子WC | ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 |  | 組
TB-1 | 940*1640*2440
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | 見込40 扉×1 | 1 |  | 294,000 | 294,000
男子WC | ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 |  | 組
TB-2 | 1040*1640*2440
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | 見込40 扉×1 | 1 |  | 294,000 | 294,000
女子WC | ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 |  | 組
TB-2 | 940*1640*2440
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | 見込40 扉×1 | 1 |  | 294,000 | 294,000
女子WC | ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 |  | 組
TB-3 | 940*1440*2440
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | 見込40 扉×1 | 1 |  | 291,000 | 291,000
女子WC | ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 |  | 組
運搬取付調整費
|  | 1 |  |  | 557,000
式
計
2,024,000
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
便所棟 |  | 建具 |  |  | ガラス
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ | 145×145×95 ｶｽﾐ
|  | 6.8 |  | 116,000 | 788,800
㎡
型板ｶﾞﾗｽ | 厚さ4 特寸 2.18㎡以下
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 0.8 |  | 4,000 | 3,200
㎡
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) | ｼﾘｺﾝ 1成分形
| SR-1 | 117 |  | 1,220 | 142,740
ｍ
ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ | [5 empty] | 別紙 00-0018
|  | 1 |  |  | 4,352
式
計
939,092
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
便所棟 |  | 塗装 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
WP塗り | 工程B種 素地B種
木材保護塗料 | (参)大阪ｶﾞｽｹﾐｶﾙ ｷｼﾗﾃﾞｺｰﾙｺﾝｿﾞﾗﾝ | 111 |  | 1,480 | 164,280
㎡
WP塗り 細幅物 | 工程B種 素地B種
木材保護塗料 | (参)大阪ｶﾞｽｹﾐｶﾙ ｷｼﾗﾃﾞｺｰﾙｺﾝｿﾞﾗﾝ | 41.5 |  | 590 | 24,485
ｍ
計
188,765
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
便所棟 |  | 塗装 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
WP塗り | 工程B種 素地B種
木材保護塗料 | (参)大阪ｶﾞｽｹﾐｶﾙ ｷｼﾗﾃﾞｺｰﾙｺﾝｿﾞﾗﾝ | 52.3 |  | 1,480 | 77,404
㎡
計
77,404
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
便所棟 |  | 内外装 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外壁妻面 | 木質系繊維混入ｾﾒﾝﾄけい酸ｶﾙｼｳﾑ板
| 厚14 | 4.7 |  | 5,530 | 25,991
| (参)ﾆﾁﾊ ﾓｴﾝﾊﾟﾈﾙ |  | ㎡
透湿防水ｼｰﾄ | 厚0.1
|  | 63.9 |  | 340 | 21,726
㎡
通気層防虫材 | (参)日本住環境 防虫ベンツSL
|  | 32.9 |  | 680 | 22,372
ｍ
計
70,089
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
便所棟 |  | 内外装 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁下地板 | 構造用合板 厚12
|  | 12.6 |  | 3,920 | 49,392
㎡
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り | 43.9 |  | 1,870 | 82,093
張り(GB-S) | ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板下 |  | ㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁 | LGS W90下地
| 構造用合板（特類）厚12 | 15.4 |  | 5,790 | 89,166
㎡
壁 | 厚3.0 不燃
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 |  | 56.5 |  | 9,930 | 561,045
張り |  |  | ㎡
壁 | 厚36
CLT板 |  | 15.4 |  | 9,450 | 145,530
張り |  |  | ㎡
天井 | 塩ﾋﾞ製
廻り縁 |  | 3.5 |  | 380 | 1,330
ｍ
天井 | ｱﾙﾐ製
廻り縁 |  | 46.2 |  | 600 | 27,720
ｍ
天井 | 厚 9.5 準不燃 下地張り
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板下 | 9.5 |  | 1,390 | 13,205
張り(GB-R) |  |  | ㎡
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 0.8 |  | 1,920 | 1,536
張り(GB-D) |  |  | ㎡
天井 | 厚3.0 不燃
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 |  | 11.4 |  | 9,610 | 109,554
張り |  |  | ㎡
計
1,080,571
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
便所棟 |  | ユニット及びその他 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｻｲﾝ① | W350×H1650
| ｱﾙﾐ平板 厚3.0 四周ｼｰﾙ共 | 1 |  | 28,900 | 28,900
| 塩ビﾌﾟﾘﾝﾄ＋UVｶｯﾄﾗﾐﾈｰﾄ加工 |  | か所
ｻｲﾝ② | W350×H1650
| ｱﾙﾐ平板 厚3.0 四周ｼｰﾙ共 | 1 |  | 28,900 | 28,900
| 塩ビﾌﾟﾘﾝﾄ＋UVｶｯﾄﾗﾐﾈｰﾄ加工 |  | か所
ｻｲﾝ③ | W350×H1650
| ｱﾙﾐ平板 厚3.0 四周ｼｰﾙ共 | 1 |  | 28,900 | 28,900
| 塩ビﾌﾟﾘﾝﾄ＋UVｶｯﾄﾗﾐﾈｰﾄ加工 |  | か所
点字案内板 | W350×H350
| ｱﾙﾐ板 厚5.0＋ｱｸﾘﾙ板 厚2.0 | 1 |  | 133,000 | 133,000
| 樹脂ｸﾘｱｰｺｰﾃｨﾝｸﾞ |  | か所
計
219,700
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 43
便所棟 |  | ユニット及びその他 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PFｶｳﾝﾀｰ | 厚20 L=3000 抗菌性
| (参)ｱｲｶ工業 PFｶｳﾝﾀｰ | 1 |  | 35,700 | 35,700
か所
PFｶｳﾝﾀｰ | 厚20 L=2400 抗菌性
| (参)ｱｲｶ工業 PFｶｳﾝﾀｰ | 1 |  | 28,900 | 28,900
か所
PFｶｳﾝﾀｰ | 厚20 L=1800 抗菌性
| (参)ｱｲｶ工業 PFｶｳﾝﾀｰ | 1 |  | 23,000 | 23,000
か所
PFｶｳﾝﾀｰ | 厚20 L=1000 抗菌性
| (参)ｱｲｶ工業 PFｶｳﾝﾀｰ | 2 |  | 16,200 | 32,400
か所
PFｶｳﾝﾀｰ | 厚20 L=900 抗菌性
| (参)ｱｲｶ工業 PFｶｳﾝﾀｰ | 3 |  | 14,500 | 43,500
か所
ﾓｯﾌﾟﾊﾝｶﾞｰ取付 | ｽﾃﾝﾚｽ 既製品
|  | 1 |  | 11,900 | 11,900
か所
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ | W150×H150
組合せA | 塩ビﾌﾟﾘﾝﾄ貼付 | 2 |  | 3,830 | 7,660
組
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ | W150×H150
組合せB | 塩ビﾌﾟﾘﾝﾄ貼付 | 1 |  | 2,550 | 2,550
組
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ | W150×H150
組合せC | 塩ビﾌﾟﾘﾝﾄ貼付 | 2 |  | 2,550 | 5,100
組
計
190,710
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 44
便所棟 |  | 屋外排水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
雨水側溝 | 溝幅150 砂利敷共
| 直接仮設･土工･基礎共 | 2 |  | 3,100 | 6,200
か所
計
6,200
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 45
通路上屋 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方 | [5 empty] | 別紙 00-0019
|  | 1 |  |  | 8,950
式
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0020
|  | 1 |  |  | 14,857
式
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0021
|  | 1 |  |  | 7,876
式
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0022
|  | 1 |  |  | 34,368
式
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0023
|  | 1 |  |  | 160,268
式
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0024
|  | 1 |  |  | 12,172
式
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0025
|  | 1 |  |  | 49,350
式
計
287,841
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 46
通路上屋 |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | (機械・つぼ・布掘) |  |  |  |  | 別紙 00-0026
|  | 1 |  |  | 7,770
式
床付け | [5 empty] | 別紙 00-0027
|  | 1 |  |  | 1,350
式
埋戻し | (B種・構内堆積土) |  |  |  |  | 別紙 00-0028
|  | 1 |  |  | 10,945
式
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り | 1.5 |  | 1,590 | 2,385
| 8.5㎞以下 |  | ｍ3
建設発生土処分
|  | 1.5 |  | 1,200 | 1,800
ｍ3
計
24,250
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 47
通路上屋 |  | 地業 |  |  | 地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
|  | 0.5 |  | 6,860 | 3,430
ｍ3
捨ｺﾝｸﾘｰﾄ地業 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
| - S15～S18 | 0.3 |  | 22,700 | 6,810
| - - |  | ｍ3
計
10,240
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 48
通路上屋 |  | 鉄筋 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D10
異形棒鋼 |  | 29.4 |  | 100 | 2,940
kg
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D13
異形棒鋼 |  | 83.5 |  | 100 | 8,350
kg
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0029
|  | 1 |  |  | ▲141
式
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 108 |  | 90 | 9,720
kg
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
|  | 108 |  | 4 | 432
kg
計
21,301
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 49
通路上屋 |  | コンクリート |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ | 鳥取土木事務所 2 24(N/mm2 )
(材料) | S-15 | 0.9 |  | 15,600 | 14,040
ｍ3
ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設手間 | [5 empty] | 別紙 00-0030
|  | 1 |  |  | 10,350
式
構造体強度補正 | [5 empty] | 別紙 00-0031
|  | 1 |  |  | 360
式
計
24,750
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 50
通路上屋 |  | 型枠 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 7.6 |  | 3,680 | 27,968
| - |  | ㎡
型枠 | 打放合板型枠B種
| ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 | 1.7 |  | 4,390 | 7,463
| 階高3.5～4.0m程度 |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
|  | 9.3 |  | 270 | 2,511
㎡
計
37,942
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 51
通路上屋 |  | 木工 |  |  | 構造
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
杉 | 一等 正角材
| 県産材 | 1.2 |  | 140,000 | 168,000
ｍ3
杉 | 一等 平角材
| 県産材 | 1 |  | 170,000 | 170,000
ｍ3
杉 | 一等 垂木
| 県産材 | 0.3 |  | 280,000 | 84,000
ｍ3
構造用合板 | 厚12 特類
(野地板) |  | 23.1 |  | 2,100 | 48,510
㎡
施工費 | 釘・構造金物共 |  |  |  |  | 別紙 00-0032
|  | 1 |  |  | 805,490
式
手加工費
|  | 1 |  |  | 294,000
式
建て方重機費 | 13tﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 1日程度
|  | 1 |  |  | 86,700
式
構造材運搬費 | 4t車
|  | 1 |  |  | 39,700
式
計
1,696,400
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 52
通路上屋 |  | 木工 |  |  | 造作・下地材
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
破風板･鼻隠し | 杉上小 18×120
|  | 27.7 |  | 2,730 | 75,621
ｍ
軒天 | 杉板 厚10 本実加工
杉板張り | 板目赤･無節 | 23.1 |  | 15,600 | 360,360
㎡
計
435,981
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 53
通路上屋 |  | 屋根及びとい |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
屋根 立ﾊｾﾞ葺き | ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ板 厚0.4
| 勾配1.0寸 | 23.1 |  | 11,600 | 267,960
㎡
軒先唐草 | ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ板 厚0.4 曲げ加工
|  | 23.8 |  | 3,740 | 89,012
ｍ
けらば唐草 | ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ板 厚0.4 曲げ加工
|  | 3.9 |  | 3,740 | 14,586
ｍ
下葺き材 | 改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 一般ﾀｲﾌﾟ
|  | 23.1 |  | 620 | 14,322
㎡
雪止めｱﾝｸﾞﾙ | ｽﾃﾝﾚｽ製 溶融亜鉛めっきｱﾝｸﾞﾙ共
受金物 | L-40×40×5 1段 | 11.9 |  | 5,340 | 63,546
ｍ
軒樋 | 住宅用 吊具共
| (参)ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ KAKU RK85 | 11.9 |  | 5,520 | 65,688
ｍ
竪樋 | 住宅用φ60 掴み金物＠1000程度
| (参)ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ KAKU RK85 | 7.1 |  | 4,450 | 31,595
ｍ
計
546,709
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 54
通路上屋 |  | 左官 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
基礎天端
ｺﾝｸﾘｰﾄ天端直均し |  | 1.3 |  | 600 | 780
㎡
計
780
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 55
通路上屋 |  | 塗装 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
WP塗り | 工程B種 素地B種
木材保護塗料 | (参)大阪ｶﾞｽｹﾐｶﾙ ｷｼﾗﾃﾞｺｰﾙｺﾝｿﾞﾗﾝ | 68.4 |  | 1,480 | 101,232
㎡
WP塗り 細幅物 | 工程B種 素地B種
木材保護塗料 | (参)大阪ｶﾞｽｹﾐｶﾙ ｷｼﾗﾃﾞｺｰﾙｺﾝｿﾞﾗﾝ | 89.8 |  | 590 | 52,982
ｍ
計
154,214
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 56
多目的駐車場 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方 | [5 empty] | 別紙 00-0033
|  | 1 |  |  | 8,700
式
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0034
|  | 1 |  |  | 14,442
式
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0035
|  | 1 |  |  | 7,656
式
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0036
|  | 1 |  |  | 33,408
式
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0037
|  | 1 |  |  | 115,235
式
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0038
|  | 1 |  |  | 11,832
式
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0039
|  | 1 |  |  | 35,625
式
計
226,898
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 57
多目的駐車場 |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | (機械、人力の別 |  |  |  |  | 別紙 00-0040
| つぼ・布、総掘の別) | 1 |  |  | 7,548
式
床付け | [5 empty] | 別紙 00-0041
|  | 1 |  |  | 1,755
式
埋戻し | (構内堆積土、構外土の別) |  |  |  |  | 別紙 00-0042
|  | 1 |  |  | 9,353
式
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り | 2.1 |  | 1,590 | 3,339
| 8.5㎞以下 |  | ｍ3
建設発生土処分
|  | 2.1 |  | 1,200 | 2,520
ｍ3
計
24,515
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 58
多目的駐車場 |  | 地業 |  |  | 地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
|  | 0.7 |  | 6,860 | 4,802
ｍ3
捨ｺﾝｸﾘｰﾄ地業 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
| - S15～S18 | 0.3 |  | 22,700 | 6,810
| - - |  | ｍ3
計
11,612
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 59
多目的駐車場 |  | 鉄筋 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D10
異形棒鋼 |  | 16.8 |  | 100 | 1,680
kg
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D13
異形棒鋼 |  | 80.8 |  | 100 | 8,080
kg
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0043
|  | 1 |  |  | ▲122
式
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 93.8 |  | 90 | 8,442
kg
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
|  | 93.8 |  | 4 | 375
kg
計
18,455
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 60
多目的駐車場 |  | コンクリート |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ | 鳥取土木事務所 2 24(N/mm2 )
(材料) | S-18 | 1.2 |  | 15,700 | 18,840
ｍ3
ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設手間 | [5 empty] | 別紙 00-0044
|  | 1 |  |  | 13,800
式
構造体強度補正 | [5 empty] | 別紙 00-0045
|  | 1 |  |  | 480
式
計
33,120
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 61
多目的駐車場 |  | 型枠 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 6.6 |  | 3,680 | 24,288
| - |  | ㎡
型枠 | 打放合板型枠B種
| ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 | 1 |  | 4,390 | 4,390
| 階高3.5～4.0m程度 |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
|  | 7.6 |  | 270 | 2,052
㎡
計
30,730
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 62
多目的駐車場 |  | 木工 |  |  | 構造
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
杉 | 一等 正角材
| 県産材 | 0.8 |  | 259,000 | 207,200
ｍ3
杉 | 一等 平角材
| 県産材 | 1.1 |  | 158,000 | 173,800
ｍ3
杉 | 一等 垂木
| 県産材 | 0.3 |  | 201,000 | 60,300
ｍ3
構造用合板 | 厚12 特類
(野地板) |  | 22.6 |  | 2,100 | 47,460
㎡
施工費 | 釘・構造金物共 |  |  |  |  | 別紙 00-0046
|  | 1 |  |  | 585,916
式
手加工費
|  | 1 |  |  | 284,000
式
建て方重機費 | 13tﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 1日程度
|  | 1 |  |  | 86,700
式
構造材運搬費 | 4t車
|  | 1 |  |  | 38,300
式
計
1,483,676
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 63
多目的駐車場 |  | 木工 |  |  | 造作・下地材
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
破風板･鼻隠し | 杉上小 18×120
|  | 19.2 |  | 2,730 | 52,416
ｍ
軒天 | 杉板 厚10 本実加工 準不燃
杉板張り | 板目赤･無節 白華抑制塗装品(ｸﾘｱ) | 22.6 |  | 50,600 | 1,143,560
| 認定番号：QM-1016(1)同等 |  | ㎡
計
1,195,976
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 64
多目的駐車場 |  | 屋根及びとい |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
屋根 立ﾊｾﾞ葺き | ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ板 厚0.4
| 勾配1.0寸 | 22.6 |  | 11,600 | 262,160
㎡
軒先唐草 | ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ板 厚0.4 曲げ加工
|  | 8 |  | 3,740 | 29,920
ｍ
けらば唐草 | ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ板 厚0.4 曲げ加工
|  | 11.2 |  | 3,740 | 41,888
ｍ
下葺き材 | 改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 一般ﾀｲﾌﾟ
|  | 22.6 |  | 620 | 14,012
㎡
雪止めｱﾝｸﾞﾙ | ｽﾃﾝﾚｽ製 溶融亜鉛めっきｱﾝｸﾞﾙ共
受金物 | L-40×40×5 1段 | 4 |  | 5,340 | 21,360
ｍ
軒樋 | 住宅用 吊具共
| (参)ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ KAKU RK85 | 4 |  | 8,990 | 35,960
ｍ
竪樋 | 住宅用φ60 掴み金物＠1000程度
| (参)ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ KAKU RK85 | 2.5 |  | 4,980 | 12,450
ｍ
計
417,750
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 65
多目的駐車場 |  | 左官 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
基礎天端
ｺﾝｸﾘｰﾄ天端直均し |  | 0.7 |  | 600 | 420
㎡
計
420
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 66
多目的駐車場 |  | 塗装 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
WP塗り | 工程B種 素地B種
木材保護塗料 | (参)大阪ｶﾞｽｹﾐｶﾙ ｷｼﾗﾃﾞｺｰﾙｺﾝｿﾞﾗﾝ | 54.5 |  | 1,480 | 80,660
㎡
WP塗り 細幅物 | 工程B種 素地B種
木材保護塗料 | (参)大阪ｶﾞｽｹﾐｶﾙ ｷｼﾗﾃﾞｺｰﾙｺﾝｿﾞﾗﾝ | 83.2 |  | 590 | 49,088
ｍ
計
129,748
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 67
外構 |  | 撤去 |  |  | 構内舗装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装】
ｶｯﾀｰ入れ | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面
|  | 5 |  | 1,490 | 7,450
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 | 集積共
|  | 29.1 |  | 1,130 | 32,883
㎡
【ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ
ﾌﾞﾛｯｸ舗装】
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ | 厚60 集積共
撤去 |  | 88.6 |  | 2,910 | 257,826
ｍ3
【縁石】
縁石A撤去 | W(150+20)×H200 集積共
|  | 27.2 |  | 310 | 8,432
ｍ
【誘導ﾌﾞﾛｯｸ】
誘導ﾌﾞﾛｯｸ | 300×300×厚60 集積共
撤去 |  | 3.4 |  | 1,350 | 4,590
㎡
【その他】
ｽﾃﾝﾚｽ車止め | W900×H800×厚2.0 HL 集積共
撤去 | ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 250×250×H190×2共 | 2 |  | 4,190 | 8,380
基
車椅子駐車場標識 | W650×H2200 集積共
撤去 | ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 300×300×H300×2共 | 1 |  | 4,880 | 4,880
基
計
324,441
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 68
外構 |  | 撤去 |  |  | 屋外排水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・遠心力 | 地中配管 400A
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 | 土工含む | 11.5 |  | 2,800 | 32,200
撤去 |  |  | ｍ
排水管切断 | ｺﾝｸﾘｰﾄ管
|  | 1 |  | 2,230 | 2,230
か所
計
34,430
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 69
外構 |  | 撤去 |  |  | 植栽
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【樹木等】
伐採抜根 | 幹周60～90㎝未満 機械併用
|  | 1 |  | 24,400 | 24,400
本
伐採抜根 | 幹周40～60㎝未満 機械併用
|  | 1 |  | 16,300 | 16,300
本
伐採抜根 | 低木
|  | 11 |  | 52 | 572
㎡
計
41,272
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 70
外構 |  | 改修 |  |  | 構内舗装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
| 特に狭い場所 人力 | 29.1 |  | 5,670 | 164,997
㎡
ｶﾗｰ舗装 | 変成ｱｸﾘﾙｴﾏﾙｼﾞｮﾝ 常温塗布式
| （参）日進化成 ｶﾗｰﾏｯｸｽ程度 | 10.5 |  | 9,350 | 98,175
㎡
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ | 厚さ6㎝ 100㎡未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
舗装 |  | 88 |  | 7,260 | 638,880
㎡
誘導ﾌﾞﾛｯｸ | 点状ﾌﾞﾛｯｸ 300角 厚60
|  | 3.1 |  | 29,500 | 91,450
㎡
誘導ﾌﾞﾛｯｸ | 線状ﾌﾞﾛｯｸ 300角 厚60
|  | 6.8 |  | 29,500 | 200,600
㎡
ｽﾛｰﾌﾟ | W2020×L3980
| ﾎｳｷ目仕上＋金ごて仕上 | 1 |  | 31,500 | 31,500
| 直接仮設･土工含む |  | か所
計
1,225,602
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 71
外構 |  | 改修 |  |  | 屋外排水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・遠心力 | 地中配管 400A
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 | 土工事含む | 14.3 |  | 8,870 | 126,841
ｍ
集水桝A | ｺﾝｸﾘｰﾄ製 600×600×管底H1150
| ｽﾁｰﾙ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ共 T-2 ﾌﾟﾚｰﾝﾀｲﾌﾟ | 1 |  | 122,000 | 122,000
基
集水桝B | ｺﾝｸﾘｰﾄ製 600×600×管底H1445
| ｽﾁｰﾙ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ共 T-2 ﾌﾟﾚｰﾝﾀｲﾌﾟ | 1 |  | 143,000 | 143,000
基
手はつり | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 120～150㎜ 400mm
(配管貫通口) |  | 4 |  | 13,900 | 55,600
か所
計
447,441
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 72
外構 |  | 改修 |  |  | その他
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
路面標示 | ｾﾞﾌﾞﾗ表示 白線ﾗｲﾝ 幅150
|  | 26 |  | 1,020 | 26,520
ｍ
路面標示 | ﾊｰﾄﾌﾙﾏｰｸ
|  | 1 |  | 42,500 | 42,500
か所
車止め | ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品
| L600×D190(ﾎﾞﾙﾄ留め) | 3 |  | 3,830 | 11,490
か所
縁石A | 150×150×L600
| 9-11-10 ﾀｲﾌﾟ2 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ | 15.4 |  | 6,070 | 93,478
ｍ
縁石B | 120×120×L600
| 9-11-7,9 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ | 4 |  | 5,210 | 20,840
ｍ
表示板① | W683×H1600
本体:ｱﾙﾐ押出形材,表示板:ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ
印刷面:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ印刷(片面)
特殊ｺｰﾃｨﾝｸﾞ加工含む
| (参)積水樹脂 ｼﾝﾌﾟﾙｻｲﾝｼﾘｰｽﾞ | 1 |  | 222,000 | 222,000
| 基礎450×1100×H500共 |  | 基
表示板② | W683×H1600
本体:ｱﾙﾐ押出形材,表示板:ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ
印刷面:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ印刷(片面)
特殊ｺｰﾃｨﾝｸﾞ加工含む
| (参)積水樹脂 ｼﾝﾌﾟﾙｻｲﾝｼﾘｰｽﾞ | 1 |  | 222,000 | 222,000
| 基礎450×1100×H500共 |  | 基
計
638,828
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 73
外構 |  | 発生材処理 |  |  | 積込･運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 機械
|  | 0.6 |  | 1,950 | 1,170
ｍ3
発生材積込み | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 機械
|  | 1.3 |  | 1,950 | 2,535
ｍ3
発生材積込み | ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ類 機械
|  | 1.5 |  | 1,950 | 2,925
ｍ3
発生材積込み | 金属くず類 人力
|  | 0.1 |  | 7,270 | 727
ｔ
発生材積込み | 瓦礫類 機械
|  | 19.6 |  | 1,950 | 38,220
ｍ3
発生材積込み | 樹木類 機械
|  | 8.5 |  | 1,500 | 12,750
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.6 |  | 890 | 534
| DID区間有り 3.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 1.3 |  | 890 | 1,157
| DID区間有り 3.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 1.5 |  | 890 | 1,335
| DID区間有り 3.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 瓦礫類 | 19.6 |  | 890 | 17,444
| DID区間有り 3.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 金属くず類 | 0.1 |  | 2,410 | 241
| DID区間有り 6.5㎞以下 |  | ｔ
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 樹木くず類 | 8.5 |  | 230 | 1,955
| DID区間有り 3.0㎞以下 |  | ｍ3
計
80,993
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 74
外構 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類（再資源）
|  | 0.6 |  | 4,500 | 2,700
ｍ3
発生材処分 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類（再資源）
|  | 1.3 |  | 4,230 | 5,499
ｍ3
発生材処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ類（再資源）
|  | 1.5 |  | 4,700 | 7,050
ｍ3
発生材処分 | 瓦礫類
|  | 19.6 |  | 14,500 | 284,200
ｍ3
発生材処分 | 金属くず類
|  | 0.1 |  | ▲43,500 | ▲4,350
ｔ
発生材処分 | 樹木くず類（再資源）
|  | 8.5 |  | 9,900 | 84,150
ｍ3
計
379,249
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 75
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電灯分電盤 | L-1 屋内露出型SUS製
|  | 1 |  | 529,000 | 529,000
面
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0047
|  | 1 |  |  | 7,520
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0048
|  | 1 |  |  | 19,360
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0049
|  | 1 |  |  | 21,340
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0050
|  | 1 |  |  | 3,110
式
計
580,330
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 76
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 | A
| LRS1RP - -17 LN | 2 |  | 22,700 | 45,400
台
照明器具 | B
| LRS1RP - -13 LN | 4 |  | 18,400 | 73,600
台
照明器具 | C
| LRS1RP - -08 LN | 17 |  | 16,500 | 280,500
台
照明器具 | D
|  | 6 |  | 12,700 | 76,200
台
照明器具 | E
|  | 1 |  | 8,450 | 8,450
台
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0051
|  | 1 |  |  | 141,840
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0052
|  | 1 |  |  | 84,250
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0053
|  | 1 |  |  | 10,030
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0054
|  | 1 |  |  | 22,990
式
計
743,260
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 77
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0055
|  | 1 |  |  | 41,300
式
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0056
|  | 1 |  |  | 11,560
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0057
|  | 1 |  |  | 33,760
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0058
|  | 1 |  |  | 18,070
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0059
|  | 1 |  |  | 20,190
式
計
124,880
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 78
電気設備工事 |  | 誘導支援設備 |  |  | トイレ等呼出
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
呼出表示灯 | [5 empty] | 別紙 00-0060
|  | 1 |  |  | 12,500
式
呼出･復帰ボタン | [5 empty] | 別紙 00-0061
|  | 1 |  |  | 12,780
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0062
|  | 1 |  |  | 4,560
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0063
|  | 1 |  |  | 6,360
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0064
|  | 1 |  |  | 4,800
式
計
41,000
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 79
電気設備工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
開閉器盤 | L-S 屋外露出型SUS製
|  | 1 |  | 179,000 | 179,000
面
既設引込開閉器盤
改修 |  | 1 |  |  | 14,200
式
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) | H1 -6 (R2K -60)
|  | 1 |  | 145,000 | 145,000
基
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0065
|  | 1 |  |  | 25,850
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0066
|  | 1 |  |  | 41,900
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0067
|  | 1 |  |  | 102,780
式
接地工事 | [5 empty] | 別紙 00-0068
|  | 1 |  |  | 11,140
式
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0069
|  | 1 |  |  | 69,300
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0070
|  | 1 |  |  | 93,826
式
計
682,996

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 80
便所棟 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方 | [5 empty] | 別紙 00-0001
|  | 1 |  |  | 37,900
式
遣方 | 小規模
|  | 75.8 |  | 500 | 37,900
㎡
計
37,900
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0002
|  | 1 |  |  | 62,914
式
墨出し | 小規模 -
| - | 75.8 |  | 830 | 62,914
㎡
計
62,914
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0003
|  | 1 |  |  | 33,352
式
養生 | 小規模 -
| - | 75.8 |  | 440 | 33,352
㎡
計
33,352
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0004
|  | 1 |  |  | 145,536
式
整理清掃 | 小規模 -
後片付け | - | 75.8 |  | 1,920 | 145,536
㎡
計
145,536
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0005
|  | 1 |  |  | 357,015
式
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 掛払い手間 修理費含む | 134 |  | 2,430 | 325,620
| 12m未満 運搬費含む |  | ㎡
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 修理費含む | 45.5 |  | 690 | 31,395
| 運搬費含む |  | ｍ
計
357,015
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 81
便所棟 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0006
|  | 1 |  |  | 56,850
式
内部仕上足場 | 掛払い手間 修理費含む
| 脚立足場 | 75.8 |  | 750 | 56,850
| 階高4.0m以下 運搬費含む |  | ㎡
計
56,850
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0007
|  | 1 |  |  | 104,520
式
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類
| 掛払い手間 修理費含む | 134 |  | 780 | 104,520
| 運搬費含む |  | ㎡
計
104,520
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 82
便所棟 |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | [5 empty] | 別紙 00-0008
|  | 1 |  |  | 170,660
式
根切り | 小規模土工
| - | 161 |  | 1,060 | 170,660
ｍ3
計
170,660
床付け | 総掘り |  |  |  |  | 別紙 00-0009
|  | 1 |  |  | 15,768
式
床付け | 総掘り
|  | 58.4 |  | 270 | 15,768
㎡
計
15,768
埋戻し | (構内堆積土、構外土の別) |  |  |  |  | 別紙 00-0010
|  | 1 |  |  | 133,131
式
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
|  | 66.9 |  | 1,990 | 133,131
ｍ3
計
133,131
土工機械運搬 | (組立解体共) |  |  |  |  | 別紙 00-0011
|  | 1 |  |  | 36,100
式
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し(小規模土工)
| - | 1 |  | 36,100 | 36,100
往復
計
36,100
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 83
便所棟 |  | 鉄筋 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0012
|  | 1 |  |  | ▲4,230
式
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除
|  | 0.09 |  | ▲47,000 | ▲4,230
ｔ
計
▲4,230
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 84
便所棟 |  | コンクリート |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
混和材料 | (参)ｼﾘｶｼﾞｬﾊﾟﾝ ｼﾘｶﾎﾜｲﾄ |  |  |  |  | 別紙 00-0013
|  | 1 |  |  | 242,610
式
ｼﾘｶﾎﾜｲﾄ | 1ｍ3あたり20㎏使用 1袋20㎏入
|  | 47 |  | 3,910 | 183,770
袋
運搬費 | 47袋一括納入
|  | 1 |  |  | 43,800
式
荷揚投入費 | 100ｍ3/2.4人
|  | 47 |  | 320 | 15,040
ｍ3
計
242,610
ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設手間 | [5 empty] | 別紙 00-0014
|  | 1 |  |  | 64,139
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 16.1 |  | 1,270 | 20,447
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 17.7 |  | 1,270 | 22,479
| － 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 立上りｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 13.3 |  | 1,360 | 18,088
| － 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
| - S15～S18 | 0.5 |  | 6,250 | 3,125
ｍ3
計
64,139
ポンプ圧送 | [5 empty] | 別紙 00-0015
|  | 1 |  |  | 179,760
式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 |  | 3 |  | 50,500 | 151,500
回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
圧送 | 50m3/回未満 | 16.1 |  | 600 | 9,660
| 基本料金別途加算 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ
圧送 | 50m3/回未満 | 17.7 |  | 600 | 10,620
| 基本料金別途加算 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 立上りｺﾝｸﾘｰﾄ
圧送 | 50m3/回未満 | 13.3 |  | 600 | 7,980
| 基本料金別途加算 |  | ｍ3
計
179,760
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 85
便所棟 |  | コンクリート |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
構造体強度補正 | [5 empty] | 別紙 00-0016
|  | 1 |  |  | 19,040
式
強度補正 | 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ +3N
|  | 16.1 |  | 400 | 6,440
ｍ3
強度補正 | ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ +3N
|  | 17.7 |  | 400 | 7,080
ｍ3
強度補正 | 立上りｺﾝｸﾘｰﾄ +3N
|  | 13.3 |  | 400 | 5,320
ｍ3
強度補正 | 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ +3N
|  | 0.5 |  | 400 | 200
ｍ3
計
19,040
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 86
便所棟 |  | 木工 |  |  | 構造
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
施工費 | 釘・構造金物共 |  |  |  |  | 別紙 00-0017
|  | 1 |  |  | 1,074,531
式
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ取付 | M12 L=400 材工共
|  | 38 |  | 1,520 | 57,760
本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ取付 | M16 L=600 材工共
|  | 22 |  | 2,010 | 44,220
本
軸組 | 施工手間 くぎ共
| 土台、けた、柱、窓台、まぐさ、間 | 75.4 |  | 3,060 | 230,724
| 柱、筋かい |  | ㎡
軸組 | Zﾏｰｸ金物 材のみ
接合金物 |  | 1 |  |  | 94,900
式
接合金物取付 | T･Kｽｰﾊﾟｰﾎﾞﾙﾄ自動締め付けﾀｲﾌﾟ
| 材工共 | 1 |  |  | 219,000
式
小屋組 | 施工手間 くぎ･金物共
| 小屋ばり、小屋束、母屋 | 75.1 |  | 2,890 | 217,039
水平㎡
垂木 | 施工手間 くぎ共
|  | 90.9 |  | 1,450 | 131,805
屋根㎡
野地板 | 屋根面 施工手間
|  | 90.9 |  | 870 | 79,083
㎡
計
1,074,531
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 87
便所棟 |  | 建具 |  |  | ガラス
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ | [5 empty] | 別紙 00-0018
|  | 1 |  |  | 4,352
式
ｶﾞﾗｽ清掃 | 内外両面
|  | 6.8 |  | 640 | 4,352
㎡
計
4,352
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 88
通路上屋 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方 | [5 empty] | 別紙 00-0019
|  | 1 |  |  | 8,950
式
遣方 | 小規模
|  | 17.9 |  | 500 | 8,950
㎡
計
8,950
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0020
|  | 1 |  |  | 14,857
式
墨出し | 小規模 -
| - | 17.9 |  | 830 | 14,857
㎡
計
14,857
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0021
|  | 1 |  |  | 7,876
式
養生 | 小規模 -
| - | 17.9 |  | 440 | 7,876
㎡
計
7,876
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0022
|  | 1 |  |  | 34,368
式
整理清掃 | 小規模 -
後片付け | - | 17.9 |  | 1,920 | 34,368
㎡
計
34,368
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0023
|  | 1 |  |  | 160,268
式
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 掛払い手間 修理費含む | 65.8 |  | 2,190 | 144,102
| 12m未満 運搬費含む |  | ㎡
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 修理費含む | 27.4 |  | 590 | 16,166
| 運搬費含む |  | ｍ
計
160,268
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 89
通路上屋 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0024
|  | 1 |  |  | 12,172
式
脚立足場 | 掛払い手間 修理費含む
| 脚立足場 | 17.9 |  | 680 | 12,172
| 階高4.0m以下 運搬費含む |  | ㎡
計
12,172
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0025
|  | 1 |  |  | 49,350
式
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類
| 掛払い手間 修理費含む | 65.8 |  | 750 | 49,350
| 運搬費含む |  | ㎡
計
49,350
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 90
通路上屋 |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | (機械・つぼ・布掘) |  |  |  |  | 別紙 00-0026
|  | 1 |  |  | 7,770
式
根切り | つぼ掘り及び布掘り
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 | 7 |  | 1,110 | 7,770
| - |  | ｍ3
計
7,770
床付け | [5 empty] | 別紙 00-0027
|  | 1 |  |  | 1,350
式
床付け | つぼ,布掘り
|  | 5 |  | 270 | 1,350
㎡
計
1,350
埋戻し | (B種・構内堆積土) |  |  |  |  | 別紙 00-0028
|  | 1 |  |  | 10,945
式
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
|  | 5.5 |  | 1,990 | 10,945
ｍ3
計
10,945
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 91
通路上屋 |  | 鉄筋 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0029
|  | 1 |  |  | ▲141
式
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除
|  | 3 |  | ▲47 | ▲141
kg
計
▲141
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 92
通路上屋 |  | コンクリート |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設手間 | [5 empty] | 別紙 00-0030
|  | 1 |  |  | 10,350
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 0.9 |  | 11,500 | 10,350
| - - |  | ｍ3
計
10,350
構造体強度補正 | [5 empty] | 別紙 00-0031
|  | 1 |  |  | 360
式
強度補正 | 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ +3N
|  | 0.9 |  | 400 | 360
ｍ3
計
360
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 93
通路上屋 |  | 木工 |  |  | 構造
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
施工費 | 釘・構造金物共 |  |  |  |  | 別紙 00-0032
|  | 1 |  |  | 805,490
式
軸組 | 施工手間 くぎ共
| 柱、けた、頬杖 | 77.8 |  | 1,110 | 86,358
㎡
梁受金物 | 隠蔽式 梁成300用
| (参)BXｶﾈｼﾝ ﾌﾟﾚｾｯﾀｰﾀｲﾌﾟM梁受金物 | 12 |  | 770 | 9,240
個
梁受金物 | 隠蔽式 梁成150用
| (参)BXｶﾈｼﾝ ﾌﾟﾚｾｯﾀｰﾀｲﾌﾟM梁受金物 | 26 |  | 1,500 | 39,000
個
柱脚金物 | 溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ2-M12共
|  | 14 |  | 35,700 | 499,800
個
軸組 | Zﾏｰｸ金物 材のみ
接合金物 |  | 1 |  |  | 45,900
式
小屋組 | 施工手間 くぎ･金物共
| 小屋ばり、火打ち、小屋束、母屋 | 17.9 |  | 4,000 | 71,600
水平㎡
垂木 | 施工手間 くぎ共
|  | 23.1 |  | 1,450 | 33,495
屋根㎡
野地板 | 屋根面 施工手間
|  | 23.1 |  | 870 | 20,097
㎡
計
805,490
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 94
多目的駐車場 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方 | [5 empty] | 別紙 00-0033
|  | 1 |  |  | 8,700
式
遣方 | 小規模
|  | 17.4 |  | 500 | 8,700
㎡
計
8,700
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0034
|  | 1 |  |  | 14,442
式
墨出し | 小規模 -
| - | 17.4 |  | 830 | 14,442
㎡
計
14,442
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0035
|  | 1 |  |  | 7,656
式
養生 | 小規模 -
| - | 17.4 |  | 440 | 7,656
㎡
計
7,656
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0036
|  | 1 |  |  | 33,408
式
整理清掃 | 小規模 -
後片付け | - | 17.4 |  | 1,920 | 33,408
㎡
計
33,408
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0037
|  | 1 |  |  | 115,235
式
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 掛払い手間 修理費含む | 47.5 |  | 2,190 | 104,025
| 12m未満 運搬費含む |  | ㎡
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 修理費含む | 19 |  | 590 | 11,210
| 運搬費含む |  | ｍ
計
115,235
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 95
多目的駐車場 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0038
|  | 1 |  |  | 11,832
式
脚立足場 | 掛払い手間 修理費含む
| 脚立足場 | 17.4 |  | 680 | 11,832
| 階高4.0m以下 運搬費含む |  | ㎡
計
11,832
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0039
|  | 1 |  |  | 35,625
式
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類
| 掛払い手間 修理費含む | 47.5 |  | 750 | 35,625
| 運搬費含む |  | ㎡
計
35,625
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 96
多目的駐車場 |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | (機械、人力の別 |  |  |  |  | 別紙 00-0040
| つぼ・布、総掘の別) | 1 |  |  | 7,548
式
根切り | つぼ掘り及び布掘り
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 | 6.8 |  | 1,110 | 7,548
| - |  | ｍ3
計
7,548
床付け | [5 empty] | 別紙 00-0041
|  | 1 |  |  | 1,755
式
床付け | つぼ,布掘り
|  | 6.5 |  | 270 | 1,755
㎡
計
1,755
埋戻し | (構内堆積土、構外土の別) |  |  |  |  | 別紙 00-0042
|  | 1 |  |  | 9,353
式
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
|  | 4.7 |  | 1,990 | 9,353
ｍ3
計
9,353
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 97
多目的駐車場 |  | 鉄筋 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0043
|  | 1 |  |  | ▲122
式
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除
|  | 2.6 |  | ▲47 | ▲122
kg
計
▲122
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 98
多目的駐車場 |  | コンクリート |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設手間 | [5 empty] | 別紙 00-0044
|  | 1 |  |  | 13,800
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 1.2 |  | 11,500 | 13,800
| - - |  | ｍ3
計
13,800
構造体強度補正 | [5 empty] | 別紙 00-0045
|  | 1 |  |  | 480
式
強度補正 | 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ +3N
|  | 1.2 |  | 400 | 480
ｍ3
計
480
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 99
多目的駐車場 |  | 木工 |  |  | 構造
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
施工費 | 釘・構造金物共 |  |  |  |  | 別紙 00-0046
|  | 1 |  |  | 585,916
式
軸組 | 施工手間 くぎ共
| 柱、けた、頬杖 | 63.3 |  | 1,280 | 81,024
㎡
梁受金物 | 隠蔽式 梁成300用
| (参)BXｶﾈｼﾝ ﾌﾟﾚｾｯﾀｰﾀｲﾌﾟM梁受金物 | 8 |  | 770 | 6,160
個
梁受金物 | 隠蔽式 梁成150用
| (参)BXｶﾈｼﾝ ﾌﾟﾚｾｯﾀｰﾀｲﾌﾟM梁受金物 | 12 |  | 1,500 | 18,000
個
柱脚金物 | 溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ2-M12共
|  | 8 |  | 39,100 | 312,800
個
軸組 | Zﾏｰｸ金物 材のみ
接合金物 |  | 1 |  |  | 45,900
式
小屋組 | 施工手間 くぎ･金物共
| 小屋ばり、火打ち、小屋束、母屋 | 17.4 |  | 4,000 | 69,600
水平㎡
垂木 | 施工手間 くぎ共
|  | 22.6 |  | 1,450 | 32,770
屋根㎡
野地板 | 屋根面 施工手間
|  | 22.6 |  | 870 | 19,662
㎡
計
585,916
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 100
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0047
|  | 1 |  |  | 7,520
式
EM-IE電線 | 5.5mm2 × 1本
|  | 16 |  | 470 | 7,520
ｍ
計
7,520
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0048
|  | 1 |  |  | 19,360
式
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
|  | 8 |  | 2,420 | 19,360
ｍ
計
19,360
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0049
|  | 1 |  |  | 21,340
式
耐衝撃性 | 露出配管 54㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 2 |  | 2,930 | 5,860
ｍ
耐衝撃性 | ﾋﾟｯﾄ内 54㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 6 |  | 2,580 | 15,480
ｍ
計
21,340
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0050
|  | 1 |  |  | 3,110
式
樹脂製ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸ | 3ｹ用
ｽ |  | 1 |  | 3,110 | 3,110
個
計
3,110
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 101
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0051
|  | 1 |  |  | 141,840
式
防水ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ | 埋込型
| 1P 15A×1(取付枠,樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1 |  | 2,320 | 2,320
個
自動点滅器 | 熱動式 100V 3A
| ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ受台共 | 1 |  | 7,490 | 7,490
個
熱線ｾﾝｻｰ用操作ﾕﾆ | 15A 250V
ｯﾄ | 連続入-自動-切 | 1 |  | 3,630 | 3,630
個
熱線ｾﾝｻｰｽｲｯﾁ | 親器 8A 広角検知形
| 明るさｾﾝｻｰ付 屋外用 | 3 |  | 15,400 | 46,200
個
熱線ｾﾝｻｰｽｲｯﾁ | 子器 屋外用
|  | 5 |  | 11,700 | 58,500
個
熱線ｾﾝｻｰｽｲｯﾁ | 親器 明るさｾﾝｻｰ付
| 換気扇連動用 | 1 |  | 12,900 | 12,900
個
熱線ｾﾝｻｰｽｲｯﾁ | 子器 換気扇連動用
|  | 1 |  | 10,800 | 10,800
個
計
141,840
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0052
|  | 1 |  |  | 84,250
式
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
|  | 21 |  | 360 | 7,560
ｍ
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
|  | 1 |  | 410 | 410
ｍ
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
|  | 90 |  | 500 | 45,000
ｍ
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
|  | 10 |  | 560 | 5,600
ｍ
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C 木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ
|  | 19 |  | 800 | 15,200
ｍ
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C 管内
|  | 2 |  | 600 | 1,200
ｍ
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
|  | 13 |  | 660 | 8,580
ｍ
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
|  | 1 |  | 700 | 700
ｍ
計
84,250
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 102
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0053
|  | 1 |  |  | 10,030
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 3 |  | 530 | 1,590
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 2 |  | 700 | 1,400
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 4 |  | 870 | 3,480
ｍ
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 2 |  | 1,780 | 3,560
か所
計
10,030
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0054
|  | 1 |  |  | 22,990
式
合成樹脂製 | 埋込 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 3 |  | 1,550 | 4,650
) |  |  | 個
合成樹脂製 | 埋込 2個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 2 |  | 1,830 | 3,660
) |  |  | 個
樹脂製 | 22 2方出
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ |  | 4 |  | 2,740 | 10,960
個
ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | VVF用 中 透明
|  | 4 |  | 930 | 3,720
個
計
22,990
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 103
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0055
|  | 1 |  |  | 41,300
式
埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1 接地極付 絶縁取付枠
| 防滴ﾌﾟﾚｰﾄ | 1 |  | 6,600 | 6,600
個
埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1 接地極･接地端子付
| 絶縁取付枠 | 10 |  | 3,470 | 34,700
| 防滴ﾌﾟﾚｰﾄ |  | 個
計
41,300
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0056
|  | 1 |  |  | 11,560
式
EM-IE電線 | 2.0㎜ × 1本
|  | 34 |  | 340 | 11,560
ｍ
計
11,560
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0057
|  | 1 |  |  | 33,760
式
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
|  | 31 |  | 660 | 20,460
ｍ
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
|  | 19 |  | 700 | 13,300
ｍ
計
33,760
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0058
|  | 1 |  |  | 18,070
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 11 |  | 530 | 5,830
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 15 |  | 700 | 10,500
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 2 |  | 870 | 1,740
ｍ
計
18,070
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 104
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0059
|  | 1 |  |  | 20,190
式
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 9 |  | 1,560 | 14,040
付) |  |  | 個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2 |  | 1,680 | 3,360
付) |  |  | 個
ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | VVF用 中 透明
|  | 3 |  | 930 | 2,790
個
計
20,190
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 105
電気設備工事 |  | 誘導支援設備 |  |  | トイレ等呼出
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
呼出表示灯 | [5 empty] | 別紙 00-0060
|  | 1 |  |  | 12,500
式
警報ﾗﾝﾌﾟ付ﾌﾞｻﾞｰ | 防雨型
|  | 1 |  | 12,500 | 12,500
個
計
12,500
呼出･復帰ボタン | [5 empty] | 別紙 00-0061
|  | 1 |  |  | 12,780
式
押釦ｽｲｯﾁ | 引き紐付・ON保持型
|  | 2 |  | 6,390 | 12,780
個
計
12,780
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0062
|  | 1 |  |  | 4,560
式
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| 管内 | 12 |  | 380 | 4,560
ｍ
計
4,560
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0063
|  | 1 |  |  | 6,360
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 12 |  | 530 | 6,360
ｍ
計
6,360
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0064
|  | 1 |  |  | 4,800
式
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2 |  | 1,560 | 3,120
付) |  |  | 個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1 |  | 1,680 | 1,680
付) |  |  | 個
計
4,800
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 106
電気設備工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0065
|  | 1 |  |  | 25,850
式
EM-IE電線 | 5.5mm2 × 1本
|  | 55 |  | 470 | 25,850
ｍ
計
25,850
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0066
|  | 1 |  |  | 41,900
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
|  | 2 |  | 1,280 | 2,560
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
|  | 2 |  | 2,420 | 4,840
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 FEP内(PF･CD)
|  | 15 |  | 2,300 | 34,500
ｍ
計
41,900
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0067
|  | 1 |  |  | 102,780
式
耐衝撃性 | 露出配管 16㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 3 |  | 840 | 2,520
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 54㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 9 |  | 2,930 | 26,370
ｍ
耐衝撃性 | (54) 地中
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 7 |  | 2,970 | 20,790
ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 30 |  | 1,250 | 37,500
ｍ
FEP用異用種管 | 50mm
接続材料 |  | 2 |  | 4,730 | 9,460
組
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 1 |  | 2,160 | 2,160
か所
金属製可とう電線 | 50㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 1 |  | 3,980 | 3,980
か所
計
102,780
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 107
電気設備工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
接地工事 | [5 empty] | 別紙 00-0068
|  | 1 |  |  | 11,140
式
接地極 | 14φ×1.5m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 2 |  | 5,570 | 11,140
か所
計
11,140
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0069
|  | 1 |  |  | 69,300
式
搬入費 | 単独搬入 500㎏以下
|  | 1 |  |  | 69,300
式
計
69,300
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0070
|  | 1 |  |  | 93,826
式
根切り(人力)
|  | 6.6 |  | 7,800 | 51,480
ｍ3
埋戻し | 人 力 根切り土
| - | 6.1 |  | 6,020 | 36,722
ｍ3
砂利地業 | 切込み砂利
|  | 0.1 |  | 7,740 | 774
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
|  | 0.5 |  | 4,600 | 2,300
ｍ3
埋設標識ｼｰﾄ | ｼﾝｸﾞﾙ(W)150
|  | 15 |  | 170 | 2,550
ｍ
計
93,826

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 108
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲い | 成形鋼板
(便所棟廻り) | H=2.0m 全損 | 103.5 |  | 4,950 | 512,325
| 組立,解体等,機械器具,運搬含む |  | ｍ
ｸﾛｽｹﾞｰﾄ | W6000×H1800 片開き
(ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ) |  | 1 |  | 42,700 | 42,700
か所
仮設鉄板敷 | 厚22×1219×2438
|  | 2 |  | 7,790 | 15,580
枚
A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ | L1190*H790*D470
|  | 52 |  | 1,100 | 57,200
台
交通誘導員
|  | 17 |  | 15,200 | 258,400
人
揚重機械器具 | 4.9t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
| 標準 | 1 |  |  | 245,000
式
工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ | φ50 出力0.75kW 揚程10ｍ程度
|  | 1 |  | 23,400 | 23,400
基
小計
1,154,605
共通仮設費（率計
上） |  | 1
式
計
現場管理費(積上) 明細 | [5 empty] | 109
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現場管理費（率計
上） |  | 1
式
計
一般管理費等(積上) 明細 | [5 empty] | 110
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一般管理費（率計
上） |  | 1
式
計