## 様式１
記 入 例
使用建築材料表 | [6 empty] | （様式１）
階 | 部屋名 | 内装仕上げ の部分 | 種別 | 面積 | 係数 | 使用面積 | 使用面積合計 （判定結果）
|  |  |  | （㎡） |  | （㎡）
| 和室 （１１．５９㎡） | 天井 | 第３種 | 11.59 | 0.5 | 5.795
|  | 引戸 | 第３種 | 1.911 | 0.5 | 0.9555
|  | 引違建具 | 第３種 | 3.822 | 0.5 | 1.911
|  | 床の間 | 第３種 | 1.66 | 0.5 | 0.83
| トイレ （１．６０㎡） | 床 | 第３種 | 1.598 | 0.5 | 0.799 | ○○．○㎡
|  | 天井 | 第３種 | 1.598 | 0.5 | 0.799
|  | 開戸 | 第３種 | 1.911 | 0.5 | 0.9555
| ※上記以外の内装仕上部分については、規制対象外材料を使用。 | [5 empty] | 判定結果
合計室面積（ａ） |  | ○○．○ | ㎡ |  |  |  | （ＯＫ）

## 様式２
記 入 例
居室毎の機械換気設備 | [8 empty] | （様式２）
室名 | 床面積 ㎡ | 平均天井高 ｈ | 気積 m3 | 換気回数 | 必要換気量 | 換気種別 | 給気機による 給気量(A)m3/h | 排気機による 排気量(A)m3/h | 換気回数 ｎ
換気エリア１
１Ｆ居間 | 11.18 | 2.5 | 27.95 | 0.5 | 13.975 |  | 30
１Ｆ台所 | 26.5 | 2.5 | 66.25 |  | 33.125 | 第１種換気 | 40
１Ｆ和室 | 9.11 | 2.5 | 22.775 |  | 11.3875 | 給気機及び | 20
１Ｆ廊下 | 11.18 | 2.6 | 29.068 |  | 14.534 | 排気機設置
１Ｆトイレ | 1.6 | 2.3 | 3.68 |  | 1.84 |  |  | 100
階段 | 3.3 | 4.9 | 16.17 |  | 8.085
２Ｆ廊下 | 10.77 | 2.5 | 26.925 |  | 13.4625
ok
合計 |  |  | 192.818 |  | 96.409 |  | 90 | 100 | 0.51862
換気エリア２
洋室１ | 13.25 | 2.4 | 31.8 | 0.5 | 15.9 | 第３種換気 |  | 20
[6 empty] | 排気機設置 |  |  | ok
合計 |  |  | 31.8 |  | 15.9 |  |  | 20 | 0.62893
給気機の性能の確認方法 |  |  | メーカー仕様、計算書による
排気機の性能の確認方法 |  |  | メーカー仕様、計算書による

## 様式３
記 入 例
天井裏等への措置表 | [10 empty] | （様式３）
|  | 階 | 1 | 階 |  |  |  |  | 2 | 階
|  | 室名 | 和室 | ＬＤ | 台所 | トイレ | 廊下 | 階段 | 廊下 | 洋室１ | 洋室２
箇 所 |  | 廊下: ホール
２Ｆ小屋裏 |  | 和室: 気密層 | 気密層 | 気密層
１Ｆ天井裏（２Ｆ床裏） |  | 和室: 給気機による給気量（Ａ）、排気機による排気量（Ｂ）により居室より負圧に措置済み | 同左 | 同左
１Ｆ床裏 |  | 和室: 気密層 | 気密層 | 気密層
外壁 |  | 和室: 気密層 | 気密層 | 気密層
間仕切り壁１ |  | 和室: 第３種使用; ＬＤ: 通気止め
間仕切り壁２ |  | ＬＤ: 通気止め; 台所: 通気止め
収納 |  | 和室: 第３種使用; 廊下: 第３種使用; 廊下: 第３種使用 | 第３種使用 | 第３種使用
※建築物の状況に応じて、適宜、記入欄及び罫線を追加して使用してください。

## 様式４
記 入 例
天井裏等への建材による措置表 | [5 empty] | （様式４）
階 | 部屋名 （㎡） | 天井裏等の部分 | 内装仕上げ の種類 | 材料毎 の種別 | 種別の確認方法 | 各部分毎 の種別
１階 | 和室 | 間仕切り壁１ | ○○接着剤 | 第３種 | 認定書 | 第３種
|  | 収納 | 壁紙 | 第３種 | 認定書 | 第３種
|  |  | ＰＢ | 規制対象外 | 目視
| 廊下・ホール | 収納 | 壁紙 | 第３種 | 認定書 | 第３種
|  |  | ＰＢ | 規制対象外 | 目視
２階 | 廊下 | 収納 | 壁紙 | 第３種 | 認定書 | 第３種
|  |  | ＰＢ | 規制対象外 | 目視
| 洋室１ | 収納 | 壁紙 | 第３種 | 認定書 | 第３種
|  |  | ＰＢ | 規制対象外 | 目視
| 洋室２ | 収納 | 壁紙 | 第３種 | 認定書 | 第３種
|  |  | ＰＢ | 規制対象外 | 目視
※建築物の状況に応じて、適宜、記入欄及び罫線を追加して使用してください。