様式第２号
景観チェックリスト
◎･･･具体的配慮の記入必須事項
	１．公共事業に共通の設備等に関し留意すべき事項

	共通要素（個別事項）
	具体的配慮　記入

	法面
	＜基本方針＞
できる限り緩やかな勾配とし、在来種による緑化を施す等により原地形や既存植生になじませる。
	土地改良事業設計指針
「ため池整備」P50
上流側1：2.1、下流側1：1.7

	
	＜具体的方向＞
1 原地形との調和
■　法面は、できる限り統一した植生工による表面処理と原地形への取付けの工夫により、違和感のないものとする。
□　法尻、法肩部に季節感を考慮した低木や花木などの植栽を行う。
◎　法面は緑化可能な勾配とし、必要最小限の規模となるように計画する。
②緑化の方法
□　表土の復元などにより、法面に既存植生を回復させる。
□　植生タイプを統一することにより、周辺植生と調和させる。
□　視覚的な連続性を高めるため、周辺とのコントラストを考慮した植栽構成とする。
■　既存樹木をできる限り多く残すことにより既存植生と調和させる。
	上流側：植生マット、下流側：植生マット、ワラ芝
十分緑化可能
上流側1：1.5、下流側1：1.5
樹木伐採を必要最小限とする

	擁壁
	＜基本方針＞
自然素材（木、石等）を利用し、緑化などとの併用により、周辺景観になじませる。
	法先ドレーン工
（ブロック積み擁壁）

	
	＜具体的方向＞
①周辺景観との調和
□　緑化ブロックを使用し、植栽で周辺と調和させる。
□　自然石、地場産素材の活用、植栽の併用を複合的に取り入れる。
◎　擁壁は周辺の景観と調和した形態及び素材とし、必要最小限の規模となるよう計画する。
②緑化の方法
□　つる性植物による緑化により擁壁面を被覆し、構造物による違和感を軽減する。
□　擁壁前面に植栽スペースを設置し、壁面を遮へいすることで、圧迫感を低減する。
□　擁壁の天端に植栽することで構造物が与えやすい周辺への違和感を和らげる。
	法先ドレーン（ブロック積擁壁）は現況高さと同程度と必要最低限の計画とした

	護岸

	＜基本方針＞
できる限り自然環境の保全を考慮し、親水性の確保、自然環境との調和を図る。
＜具体的方向＞
①水辺空間の確保
■　安全性に配慮し、護岸に階段を設置する、緩勾配にするなど水辺に近づきやすい形状の護岸とする。
□　水生植物等が植栽できる構造とするなど、周辺の自然環境とできる限り同質化させる。
□　コンクリート護岸には表面処理を工夫する、河原の石等を利用するなど素材を考慮し、周辺景観に対する違和感を緩和する。
□　水際線の形状や護岸の裏面が一様で単調とならないよう配慮し、自然景観になじませる。
②緑化の方法
□　場所によっては植物等で護岸を保護し、天然護岸として周辺景観になじませる。
□　護岸肩部など治水上支障のない箇所に植栽を施し、周辺景観になじませる。
	上流側：防災型布製型枠

	
	
	維持管理用の階段工を設置する。
上流側1：2.1の緩勾配


	防護
柵
	＜基本方針＞
認知されやすい施設であり、周辺景観の阻害要因となりやすい。視野の確保、美観の向上を考慮した上で、構造、形態、意匠、色彩に配慮し、周辺景観になじませ、地域特性の創出を図る。
	防護柵：転落防止柵

	
	＜具体的方向＞
①周辺景観との調和
■　眺望をできる限り遮らず、透過性の良い構造とする。
□　周辺と同化するような色彩とし、植栽を併用するなどして周辺景観となじませる。
②地域特性の演出
□　地域の自然素材（石、木材等）を利用するなど、周辺景観になじませる。
	転落防止柵は、透過性の良い構

造とした

	舗装

	＜基本方針＞
視点位置によっては景観に大きく影響を与えるため、色彩や素材について特に配慮し、周辺景観になじませる。必要に応じて地域特性により個性の演出を図る。
	舗装工該当なし

	
	＜具体的方向＞
①周辺景観との調和
□　歩道、自転車道の舗装は、必要に応じて素材、色彩を考慮し、強調するなど景観に変化をつける。
②個性の演出
□　自然景勝地では、自然素材等を活用し、自然景観になじませ、周辺景観を引き立たせる。
□　市街地では、車道部と歩道部を区分した色彩変化などにより、周辺景観に考慮しつつ個性を演出する。
	

	標識、公共
広告
物
	＜基本方針＞
配置、規模、色彩等に規則性がなく、統一感に欠ける場合が多いため、景観阻害の要因となりやすい。表示すべき情報、掲示内容等の整理整合を図り、周辺景観になじませる。
道路標識、信号機、広告物等は、その機能を確保した上で、設置数、配置を考慮し、構造、形態、意匠を創意工夫し、沿線又は周辺の統一性を確保する。
	標識、広告該当なし

	
	＜具体的方向＞
①整理整合
□　できる限り形態、意匠、高さ等を統一し、共架等により集約化して、乱雑さや違和感を和らげる。
②周辺景観、美観との調和
□　地域特性により自然素材等を活用し、周辺景観、美観になじませる。
	

	照明施設
	＜基本方針＞
周辺の諸施設との位置関係を考慮して設置位置、照明方法を選定し、形態、意匠、色彩等を周辺景観になじませる。
	照明施設該当なし

	
	＜具体的方向＞
①配置、形態・意匠
□　周辺施設との位置関係を考慮し、乱雑にならないよう共架にするなど、集約して設置する。ただし、集約により照度、輝度が局部的に高くなり弊害が出る場合は、この限りでない。
□　器具の形態、意匠、色彩等は、なるべくシンプルなものとし、昼間の目障り感を抑える。
②照明方法
□　周辺景観を考慮し、植栽等の周辺景観と複合させて照射対象とする。
□　公園等ではフットライトを使用するなど、必要に応じて個性を演出する。
◎　特定照明については、対象物以外への照射は最小限とし、光の照射角度を下げる、光源等にカバーやルーバーを設置する等により、周辺や上空へ光が漏れるのを防止する。
※特定照明とは、夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物その他の工作物又は物件（屋外にあるものに限る。）の外観について行う照明をいう。　
	

	緑の
保全
と緑
化

	＜基本方針＞
すべての施設景観を形成する上で役割は大きく、既存植生、季節感を考慮した植栽により積極的な緑の保全、緑化を行い、周辺景観と調和させる。
	

	
	＜具体的方向＞
①緑空間の保全
□　高低木の配置、草花、花木、自然石等の活用に複合的に取組み、緑の空間を創出する。
②緑化の方法
■　地域の植生構成、在来樹種を踏まえた植栽計画とし、土壌、気象条件に適合した樹種選定を行う。
◎　緑化は、できる限り多くの土地について、速やかに行う。
◎　植栽については、周辺の既存植生に調和したものとする。
	伐採は必要最低限の範囲にとどめ既存植生を保全する
盛土の土羽部は全て植生工（植生マット、ワラ芝）により緑化する。


	占用
行為

	＜基本方針＞
公共用地における工作物の占用行為については、比較的小規模で多様性があるため、位置や形態、意匠、色彩等の統一が図りにくい。集合化、植栽による修景、目立たない色彩選定、地下埋設等を図り、周辺景観と調和させるよう指導する。
	占用行為該当なし

	
	＜具体的方向＞
①周辺景観との調和
□　電柱、電線類は、できる限り地中化する。　
□　アーケード、屋外広告物は、規模、色彩等をできる限り統一する。
□　電話ボックス、バス停留所等は、地域、沿線の特性に調和させる。
	

	維持管理

	＜基本方針＞
施設、植栽の維持管理については、計画的な修繕、補修、手入れを行い、地域景観に調和した形態、意匠、生態を維持する。
	施設管理者が毎年適切な維持管理を実施している。

	
	＜具体的方向＞
①施設の維持管理
□　施設の維持管理は、老朽化時期の違いなどから単独で行われることが多い。周辺景観に調和させ、部分的な不統一感を生じさせないよう、ある程度の計画性を持って、素材、色彩等をできる限り統一する。
②植栽の維持管理
□　育成、維持、更新の各段階でそれぞれ必要となる管理行為を着実に行い、長期的、定期的、安定的な維持管理を実施する。
	

	２．公共事業の種類に応じて特に留意すべき事項

	施設別要素
	具体的配慮　記入

	ダム
・
堰堤
	＜基本方針＞
ダム・堰堤は、治水、利水を始め、治山、砂防等を目的に建設されるものであるが、その本体・貯水池及び関連施設は大規模であり、地域環境に大きな影響を与える施設である。
ダム・堰堤の建設に当たっては、地域住民の生活や周辺景観への影響を考慮し、地域の自然や歴史、文化との調和、融合が図れるよう景観上の配慮を行う。
	盛土部は緑化を図り、周辺環境との調和を図る。

	
	＜具体的方向＞
①ダム・堰堤　
■　周辺自然環境を阻害しない位置や形式を検討し、周辺景観と調和させる。
■　関連施設や道路には、できる限り現地発生材を活用する。
□　治山・砂防堰堤については、下流側のコンクリート面が人目に付きやすいことから、次の対策を講じる。
□　自然環境に配慮し、間伐材等の素材を活用する。
□　可能なら、つる性植物等により被覆する。
□　堰堤周辺には、できる限り植樹を行う。
	ため池の改修は、現況位置に同

等の土構造物を再構築するもの

で、現有施設の形状と同程度のも

のである。また、のり面を緑化す

ることで周辺景観と調和させる
現地発生土は可能な限りこれを利用し、ため池盛土材として再利用する。

	
	②その他
□　ダムや堰堤周辺の余裕地などには、周辺景観と調和のとれた植栽や公園・広場を設け、緑と水に親しめる空間を創出する。
	


備考　「２．公共事業の種類に応じて特に留意すべき事項」については、該当する施設部分のみを記載し、その他の部分は削除すること。
- 16 -

